



Monthly Inspection Checklist for SCBA

**This model form/template must be customized to meet your Agency’s needs.**

**Monthly Inspection Checklist for SCBA**

**Unit No. \_\_\_\_\_ Cylinder No. \_\_\_\_\_\_ Hydro Test Due \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PSI \_\_\_\_\_\_\_**

**Comments**

Facepiece OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

HP O-ring OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tight HP Hose OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Harness OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Regulator OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alarm OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Purge Valve OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tested as Worn OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inspection Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ By \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Unit No.\_\_\_\_\_ Cylinder No. \_\_\_\_\_\_ Hydro Test Due \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PSI \_\_\_\_\_\_**

**Comments**

Facepiece OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

HP O-ring OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tight HP Hose OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Harness OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Regulator OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alarm OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Purge Valve OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tested as Worn OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inspection Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ By \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Unit No. \_\_\_\_\_ Cylinder No. \_\_\_\_\_\_ Hydro Test Due \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PSI \_\_\_\_\_\_**

**Comments**

Facepiece OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

HP O-ring OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tight HP Hose OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Harness OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Regulator OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alarm OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Purge Valve OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tested as Worn OK Needs Repair \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Inspection Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ By \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_